## Rekapitulacija
Naziv ponuditelja:
Adresa :
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail :
| Naručitelj: | Međimurske vode d.o.o.
Ulica Matice hrvatske 10
40 000 Čakovec
A/ REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NEDELIŠĆU - LIVADARSKA, TRNAVSKA ULICA
UKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNO BEZ PDV: |  |  | 0
IZNOS PDV: |  |  | 0
UKUPNO SA PDV: |  |  | 0
B/ DOVRŠETAK RADOVA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU U NEDELIŠĆU
UKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNO BEZ PDV: |  |  | 0
IZNOS PDV: |  |  | 0
UKUPNO SA PDV: |  |  | 0
A + B VODOVOD
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
UKUPNO BEZ PDV: |  |  | 0
IZNOS PDV: |  |  | 0
UKUPNO SA PDV: |  |  | 0

## Livadarska i Trnavska ul.
Stavka | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
A+B | SVEUKUPNO A+B |  |  |  | 0
A | REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NEDELIŠĆU - LIVADARSKA ULICA, TRNAVSKA ULICA (A.1+A.2) |  |  |  | 0
A.1. | LIVADARSKA ULICA (ukupno A.1.1+A.1.2) |  |  |  | 0
A.1.1. | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
A.1.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
A.1.1.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 670 |  | 0
A.1.1.1.2 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m2 | 10 |  | 0
A.1.1.1.3 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m3 | 13 |  | 0
A.1.1.1.4 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.1.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 0,80 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje).
A.1.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 945 |  | 0
A.1.1.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m3 | 122 |  | 0
A.1.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 670 |  | 0
A.1.1.2.3 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode | m3 | 3 |  | 0
A.1.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m3 | 74 |  | 0
A.1.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 185 |  | 0
A.1.1.2.6 | Nabava, dobava i ugradnja šljunka granulacije 0-63 mm, ispod prometnih površina i bankine do zadane nivelete uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja (min. 45 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.). Šljunak mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove na cestama, Knjiga III. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik | m3 | 551 |  | 0
A.1.1.2.7 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine do 30 cm na dionicama gdje vodovod prolazi zelenim površinama. Gdje god je moguće, materijal koji se vraća u rov, odlaže se na min. udaljenosti 1,0 m od ruba rova. | m3 | 122 |  | 0
A.1.1.2.8 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. Ova količina se odnosi na eventualni višak materijala ostao nakon izgradnje građevine. | m3 | 2.5 |  | 0
A.1.1.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog tamponskog sloja, u širini rova, šljunka granulacije 4-16 mm do visine postojećeg asfalta, a u svrhu normalnog odvijanja prometa. Debljina tampona iznosi 6-12 cm, ovisno o vrsti prometnice. (U cijenu stavke uključeno je i redovno održavanje privremenog tamponskog sloja). | m3 | 32 |  | 0
A.1.1.3. | Tesarski radovi |  |  |  | 0
A.1.1.3.1 | Izrada, postava i skidanje dvostrane oplate stijenki zasunskih okana. | m2 | 39 |  | 0
A.1.1.3.2 | Izrada, postava i skidanje oplate za gornje ploče zasunskih okana s podupiranjem do 2,0 m. | m2 | 7 |  | 0
A.1.1.3.3 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate ukrućenja na horizontalnim lomovima, podlošcima ispod fazonskih komada u Z.K., okvirima oko hidrantske i zasunske kape te temeljima hidranata. | m2 | 28 |  | 0
A.1.1.4. | Betonski i armirački radovi |  |  |  | 0
A.1.1.4.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu dna zasunskih komora deblj. 20 cm. | m3 | 1 |  | 0
A.1.1.4.2 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu stijenki zasunskih komora deblj. 20 cm. | m3 | 3.5 |  | 0
A.1.1.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 25/30 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost za izvedbu gornje ploče zasunskih komora deblj. 15 cm. | m3 | 0.9 |  | 0
A.1.1.4.4 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape, te podložaka ispod fazonskih komada u zasunskim komorama. | m3 | 4 |  | 0
A.1.1.4.5 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od MAG 500/560 za zasunske komore . | kg | 412 |  | 0
A.1.1.4.6 | Nabava (savijene prema nacrtu u projektu) i ugradnja armature od RA 400/500 za zasunske komore. | kg | 224 |  | 0
A.1.1.5. | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.1.1.5.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara. | m' | 670 |  | 0
A.1.1.5.2 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog T komada ɸ100/100 | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja tuljka sa letećom prirubnicom ɸ 110 | kom | 6 |  | 0
A.1.1.5.4 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. EV zasuna ɸ 100 na vodovodni cjevovod uključivo i ručna kola s letećim prirubnicama | kom | 6 |  | 0
A.1.1.5.5 | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. fazonskog FF komada ɸ 100/700 | kom | 6 |  | 0
A.1.1.5.6 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD koljena 45° DN 110 s elektrozavarnim spojnicama | kom | 4 |  | 0
A.1.1.5.7 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° DN 110 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.8 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° DN 110 | kom | 4 |  | 0
A.1.1.5.9 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° DN 110 | kom | 15 |  | 0
A.1.1.5.10 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 55 |  | 0
A.1.1.5.11 | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada komplet sa brtvenim i spojnim materijalom na prespajanju projektiranog vodovoda na postojeći PVC cjevovod DN 160 mm (st.0+456,98 VOD 3) Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje (rezanje postojećeg PVC cjevovda, otvaranje i zatvaranje vode, odzračivanje, odmuljivanje) za prespajanje projektiranog na postojeći cjevovod. Cijena prema troškovniku distributera.
A.1.1.5.11.1 | - E-PEHD spojnica ø160 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.11.2 | - tuljak s letećom prirubnicom ø160 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.11.3 | - elektrofuzijska redukcija 160/110 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.12 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za nadzemne hidrante.
A.1.1.5.12.1 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - nadzemni hidrant DN 80, H = 2026 mm, Rd = 1.25 m, Rd = 1.35 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 4 |  | 0
A.1.1.5.12.2 | Nadzemni hidrant na PE vodu DN 110 - muljni ispust Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 2 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - nadzemni hidrant DN 80, H = 2.312 mm, Rd =1.70 m - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.5.13 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za podzemne hidrante.
A.1.1.5.13.1 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 2 |  | 0
A.1.1.5.13.2 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - FFR ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.5.14 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za spoj na postojeće slijepo okno.
A.1.1.5.14.1 | Slijepo okno na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - FFR ø 150/100 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - EVX zasun ø 100 sa tel. ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom U cijenu uključiti i demontažu EV zasuna s ugradbenom garniturom, EKS-a, blindiranje stare PVC cijevi i odvoz u centralno skladište MV. Sve komplet. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje (rezanje postojećeg PVC cjevovoda, otvaranje i zatvaranje vode, odzračivanje, odmuljivanje) za prespajanje projektiranog na postojeći cjevovod. Cijena prema troškovniku distributera. | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.5.15 | Radovi na prespajanju postojećeg vodovoda (Ulica Ljudevita Gaja) na novo izvedeni vod VOD1 kod ZK1 Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje (rezanje postojećeg PVC cjevovoda, otvaranje i zatvaranje vode, odzračivanje, odmuljivanje) za prespajanje projektiranog na postojeći cjevovod. Cijena prema troškovniku distributera. Stavka obuhvaća : - E-PEHD spojnica ø110 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - elektorfuzijska spojnica ø110 – 2 kom | kpl | 1 |  | 0
A.1.1.5.16 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno (ugradbena garnitura, mala kapa, podzemni hidrant, FF komad, velika kapa, stup) uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 7 |  | 0
A.1.1.5.17 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
A.1.1.5.17.1 | - DN 110 mm | m' | 20 |  | 0
A.1.1.5.18 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17, NP 10 bara ispitnim tlakom 10 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije teh ičkog pregleda građevine. | m' | 670 |  | 0
A.1.1.5.19 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 670 |  | 0
A.1.1.5.20 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6. | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.1.1.6.1 | Ukidanje postojećih zasunskih komora nakon izgradnje i puštanja u pogon novog cjevovoda. Stavkom je obuhvaćeno rezanje i rušenje gornje ploče komore i zidova u visini 60 cm, demontaža fazonskih komada zasunske komore, blindiranje X komadima na postojećim FF komadima te zatrpavanje unutrašnjosti komora šljunkom. Poklopci komora i fazonski komadi se odvoze u skladište MV, a beton na deponiju prema Zakonu o zbrinjavanju otpada. NAPOMENA: Iskop i zatrpavanje građevne jame oko komora obuhvaćeno u zemljanim radovima. | kpl | 2 |  | 0
A.1.1.6.2 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. | m2 | 127 |  | 0
A.1.1.6.3 | Nabava, dobava i ugradnja opeke NF za obzidavanje nadzemnih i podzemnih hidranata. | m3 | 4.5 |  | 0
A.1.1.6.4 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 65x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog hidranta. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.6.5 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 3 |  | 0
A.1.1.6.6 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 40x40x20 cm za ugradnju ispod N komada nadzemnog i podzemnog hidranta (muljni ispust). | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.7 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante i slijepa okna. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066 ili jednakovrijedno: __________________, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 4 |  | 0
A.1.1.6.8 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 8 |  | 0
A.1.1.6.9 | Nabava, dobava i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva s okvirom ɸ 600 mm nosivosti 40 Mp. Ugradnju izvršiti prema detalju iz projektne dokumentacije. | kom | 2 |  | 0
A.1.1.6.10 | Nabava, dobava i ugradnja tipskih plastificiranih aluminijskih (ili od nehrđajučeg čeliika) penjalica u zasunska okna sve u skladu s normom EN 13101:2002 ili jednakovrijedno: ____________________________ | kom | 12 |  | 0
A.1.1.6.11 | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 za reguliranje dubine ugradnje hidranata. NAPOMENA: Potrebne dužine fazonskih komada naručiti tek nakon uvida u stvarno stanje na terenu prilikom izvođenja radova.
A.1.1.6.11.1 | L= 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.1.1.6.12 | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 mm za reguliranje horizontalnog pomaka ugradnje hidranata. NAPOMENA: Potrebne dužine fazonskih komada naručiti tek nakon uvida u stvarno stanje na terenu prilikom izvođenja radova.
A.1.1.6.12.1 | L= 300 mm | kom | 3 |  | 0
A.1.1.6.12.2 | L= 400 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.12.3 | L= 500 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.12.4 | L= 700 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.12.5 | L= 800 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.12.6 | L= 1000 mm | kom | 4 |  | 0
A.1.1.6.13 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m' | 670 |  | 0
A.1.1.6.14 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 481 |  | 0
A.1.1.6.15 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 11 |  | 0
A.1.1.6.16 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 7 |  | 0
A.1.1.6.17 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.6.18 | Zaštita postojećih plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 2 |  | 0
A.1.1.6.19 | Izmještanje plinovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobava i ugradnja novih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
A.1.1.6.20 | Izmještanje TK instalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobava i ugradnja novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 50 |  | 0
A.1.1.6.21 | Izmještanje elektroinstalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobava i ugradnja novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 5 |  | 0
A.1.1.6.22 | Izmicanje plinskog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje plina, rezanje cijevi i pripasivanje, varenje cijevi te otvaranje plina i ispitivanje) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala). | kom | 29 |  | 0
A.1.1.6.23 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. Snimanje se izvodi u fazi građenja! | m' | 670 |  | 0
A.1.1.6.24 | Geodetsko snimanje kućnih priključaka i izvoda od glavnog ventila do V.O.: Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka i izvoda s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. Obračun po komadu kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.1.2. | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
NAPOMENA: - pocinčane komade ne koristiti za nove priključke; - obavezna rekonstrukcija do vodomjera; - novije priključke ne rekonstruiramo u potpunosti (sve prema datim skicama); - PVC zaštita obavezno mora doći u V.O. te se prostor između stijenke i PVC cijevi brtvi cementnim mortom ili slično.
A.1.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.1.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 282 |  | 0
A.1.2.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 70 |  | 0
A.1.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 27 |  | 0
A.1.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 41 |  | 0
A.1.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 53 |  | 0
A.1.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 231 |  | 0
A.1.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 1 |  | 0
A.1.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.1.2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm, PN 16 bara | m | 497 |  | 0
A.1.2.2.2 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 25 mm, PN 16 bara | m | 12 |  | 0
A.1.2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura, ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 43 |  | 0
A.1.2.2.4 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 11 |  | 0
A.1.2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 30 |  | 0
A.1.2.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 3/4" | kom | 20 |  | 0
A.1.2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnica za alkaten Ø 1" | kom | 21 |  | 0
A.1.2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 32 mm | kom | 55 |  | 0
A.1.2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 49 |  | 0
A.1.2.2.10 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 20 |  | 0
A.1.2.2.11 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 22 |  | 0
A.1.2.2.12 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 11 |  | 0
A.1.2.2.13 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije EF DN 25 mm - 20 mm | kom | 21 |  | 0
A.1.2.2.14 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije EF DN 32 mm- 25mm | kom | 30 |  | 0
A.1.2.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 21 |  | 0
A.1.2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice 2/2-3/4" | kom | 44 |  | 0
A.1.2.2.17 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 48 |  | 0
A.1.2.2.18 | Nabava, doprema i ugradnja kontrolnog vodomjernog okna | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.1.2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka i izvoda (detaljno prema primjeru) | kom | 43 |  | 0
A.1.2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 43 |  | 0
A.1.2.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 30 |  | 0
A.1.2.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 100 |  | 0
A.1.2.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 531 |  | 0
A.1.2.3.6 | Nabava , dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 497 |  | 0
A.2. | TRNAVSKA ULICA (ukupno A.2.1+A.2.2) |  |  |  | 0
A.2.1. | VODOVODNA MREŽA |  |  |  | 0
A.2.1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
A.2.1.1.1 | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka. | m' | 459 |  | 0
A.2.1.1.2 | Strojno čišćenje grmlja i niskog raslinja sa trase vodovoda i zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o otpadu. | m² | 5 |  | 0
A.2.1.1.3 | Uklanjanje betonske kanalice na mjestu izvedbe vodovoda. U cijenu uključiti odvoz uklonjenih betoskih kanalica na stalnu deponiju te zbrinjavanje prema Zakonu o otpadu. | m' | 6 |  | 0
A.2.1.1.4 | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s vodovodom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja (TK kabel, elektroenergetski kabel, CATV). Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom. | m3 | 10 |  | 0
A.2.1.1.5 | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pješačkih i biciklističkih staza. Stavkom je obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku radova. U cijenu također uključiti izradu elaborata regulacije prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kao i sve troškove vezane uz ishođenje potrebnih sugasnosti, dozvola i odobrenja. | kpl | 1 |  | 0
A.2.1.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.2.1.2.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. od kote postojećeg terena dubine prema uzdužnim presjecima širine 0,8 m za polaganje cijevi i proširenje rova na mjestima izvedbe Z.K., hidranata i ugradbenih garnitura. U cijenu stavke uključeno je razupiranje rova i eventualno crpljenje vode iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoćne radnje).
A.2.1.2.1.1 | s utovarom i odvozom na stalnu deponiju | m3 | 539 |  | 0
A.2.1.2.1.2 | s odlaganjem materijala na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. | m3 | 144 |  | 0
A.2.1.2.2 | Ručno planiranje dna rova na projektirane kote s točnošću ± 2 cm. | m2 | 509 |  | 0
A.2.1.2.3 | Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase projektiranog vodovoda gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal (batuda) se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geoteksil. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal (batuda i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode | m3 | 2 |  | 0
A.2.1.2.4 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi. | m3 | 51 |  | 0
A.2.1.2.5 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska za zatrpavanje do visine 15 cm iznad tjemena cijevi. | m3 | 143 |  | 0
A.2.1.2.6 | Nabava, dobava i ugradnja šljunka granulacije 0-63 mm, ispod prometnih površina i bankine do zadane nivelete uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora i tamponskog sloja (min. 45 cm), odnosno prema detalju iz izvedbenog projekta. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) . Šljunak mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove na cestama, Knjiga III. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik | m3 | 272 |  | 0
A.2.1.2.7 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima debljine do 30 cm na dionicama gdje vodovod prolazi zelenim površinama. Gdje god je moguće, materijal koji se vraća u rov, odlaže se na min. udaljenosti 1,0 m od ruba rova. | m3 | 146 |  | 0
A.2.1.2.8 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju. Ova količina se odnosi na eventualni višak materijala ostao nakon izgradnje građevine. | m3 | 3 |  | 0
A.2.1.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja privremenog tamponskog sloja, u širini rova, šljunka granulacije 4-16 mm do visine postojećeg asfalta, a u svrhu normalnog odvijanja prometa. Debljina tampona iznosi 6-12 cm, ovisno o vrsti prometnice. (U cijenu stavke uključeno je i redovno održavanje privremenog tamponskog sloja). | m3 | 14 |  | 0
A.2.1.3. | Tesarski radovi |  |  |  | 0
A.2.1.3.1 | Nabava, doprema, montaža, demontaža i čišćenje drvene oplate ukrućenja na horizontalnim lomovima, okvirima oko hidrantske i zasunske kape te temeljima hidranata. | m2 | 24 |  | 0
A.2.1.4. | Betonski i armirački radovi |  |  |  | 0
A.2.1.4.1 | Nabava, doprema i ugradnja betona C 12/15 za izvedbu horizontalnih lomova, bet. okvira oko hidrantske i zasunske kape. | m3 | 4 |  | 0
A.2.1.5. | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.2.1.5.1 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje vodovodnih PE HD polietilenskih cijevi DN 160 x 9,5 mm i DN 110 x 6,6 mm. Spajanje cijevi izvoditi elektrozavarnim spojnicama. Napomena: Cijevi su izrađene od polietilena visoke gustoće, klase SDR 17 za radni pritisak 10 bara.
A.2.1.5.1.1 | - DN 160 mm | m' | 349 |  | 0
A.2.1.5.1.2 | - DN 110 mm | m' | 110 |  | 0
A.2.1.5.2 | Nabava, dobava i ugradnja tuljka sa letećom prirubnicom ɸ 160 | kom | 6 |  | 0
A.2.1.5.3 | Nabava, dobava i ugradnja tuljka sa letećom prirubnicom ɸ 110 | kom | 1 |  | 0
A.2.1.5.4 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 30° DN 160 | kom | 3 |  | 0
A.2.1.5.5 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° DN 160 | kom | 5 |  | 0
A.2.1.5.6 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° DN 160 | kom | 9 |  | 0
A.2.1.5.7 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 22° DN 110 | kom | 4 |  | 0
A.2.1.5.8 | Nabava, dobava i ugradnja PE HD luka 11° DN 110 | kom | 1 |  | 0
A.2.1.5.9 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 160 | kom | 30 |  | 0
A.2.1.5.10 | Nabava, dobava i ugradnja elektrozavarne spojnice DN 110 | kom | 10 |  | 0
A.2.1.5.11 | Nabava, doprema i montaža ljevano - željeznih fazonskih komada i armatura NP 10 bar komplet sa brtvenim i spojnim materijalom za podzemne hidrante.
A.2.1.5.11.1 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 160 Stavka obuhvaća : - T ø 150/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 160 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 2 |  | 0
A.2.1.5.11.2 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 160 Stavka obuhvaća : - T ø 150/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 160 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 780 mm, Rd =1,00 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.2.1.5.11.3 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 160 - muljni ispust Stavka obuhvaća : - T ø 150/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 160 – 2 kom - N 90 ø 80 - 2 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.2.1.5.11.4 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 2 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.2.1.5.11.5 | Podzemni hidrant na PE vodu DN 110 Stavka obuhvaća : - T ø 100/80 - 1 kom - tuljak s let. prirubnicom DN 110 – 1 kom - N 90 ø 80 - 1 kom - FF ø 80/300 - 1 kom - X kom ø 100 - 1 kom - podzemni hidrant DN 80, H = 1.030 mm, Rd =1,25 m s ul. kapom - 1 kom - EV zasun ø 80 sa ugr. garn. i zasunskom kapom – 1 kom | kpl | 1 |  | 0
A.2.1.5.12 | Razgradnja postojećih starih hidranata. Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za kompletno uklanjanje svih ostataka postojećih hidranata u skladu sa Zakonom o otpadu. Obračun po komadu kompletno uklonjenih postojećih hidranata. Sve prema dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom. | kom | 7 |  | 0
A.2.1.5.13 | Vađenje postojećih PVC cijevi na dionicama izvedbe po postojećoj trasi. U cijenu uključiti zbrinjavanje postojećih cijevi prema važećim zakonima.
A.2.1.5.13.1 | - DN 160 mm | m' | 100 |  | 0
A.2.1.5.13.2 | - DN 110 mm | m' | 28 |  | 0
A.2.1.5.14 | Demontaža postojećeg X komada DN 150 te odvoz istog u centralno skladište MV | kom | 1 |  | 0
A.2.1.5.15 | Tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD, PE100, SDR 17, NP 10 bara ispitnim tlakom 10 bara. Napomena: Zapisnik o tlačnoj probi ovjeren od strane Nadzornog inženjera , Izvoditelj je dužan predati investitoru prije teh ičkog pregleda građevine. | m' | 459 |  | 0
A.2.1.5.16 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Napomena: Laboratorijski nalaz vode izrađen od nadležne institucije izvoditelj je dužan predati investitoru prije tehničkog pregleda građevine. | m' | 459 |  | 0
A.2.1.5.17 | Uzimanje uzorka vode iz cjevovoda i izrada bakteriološke analize vode, prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.6. | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.2.1.6.1 | Obnova i dovođenje u prvobitno stanje raskopanog dijela bankine slojem tucanika debljine 20 cm. Rad obuhvaća planiranje izradu i nabijanje vibracijskim sredstvima do propisane zbijenosti. Izvođenje prema detalju iz Izvedbenog projekta. | m2 | 52 |  | 0
A.2.1.6.2 | Nabava, dobava i ugradnja opeke NF za obzidavanje podzemnih hidranata. | m3 | 1.8 |  | 0
A.2.1.6.3 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 77x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta. | kom | 6 |  | 0
A.2.1.6.4 | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča veličine 40x40x20 cm za ugradnju ispod N komada podzemnog hidranta (muljni ispust). | kom | 1 |  | 0
A.2.1.6.5 | Nabava, dobava i postavljanje oznake za podzemne hidrante. Stavka obuhvaća izradu, dobavu i postavljanje oznake na metalnoj motki. Stavka uključuje nabavu, dobavu i postavljanje oznake (plastične natpisne ploče prema normi HRN DIN 4066, postavljene na cijevi 48x2.9 mm duljine 2 m) te izrada betonskog temelja C20/25 dim. 20x20x60 cm. | kom | 6 |  | 0
A.2.1.6.6 | Ispitivanje hidranata od ovlaštenog trgovačkog društva (osobe) te dostava atesta. Obračun po ispitanom hidrantu. | kom | 6 |  | 0
A.2.1.6.7 | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 za reguliranje dubine ugradnje hidranata. NAPOMENA: Potrebne dužine fazonskih komada naručiti tek nakon uvida u stvarno stanje na terenu prilikom izvođenja radova.
A.2.1.6.7.1 | L= 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.6.7.2 | L= 400 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.6.8 | Nabava, dobava i ugradnja FF komada DN 80 mm za reguliranje horizontalnog pomaka ugradnje hidranata. NAPOMENA: Potrebne dužine fazonskih komada naručiti tek nakon uvida u stvarno stanje na terenu prilikom izvođenja radova.
A.2.1.6.8.1 | L= 1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.6.9 | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD" | m' | 459 |  | 0
A.2.1.6.10 | Uređenje oštećenih zelenih površina prilikom izvođenja radova koje obuhvaća fino planiranje zemlje i zasijavanje travnim sjemenom. | m2 | 465 |  | 0
A.2.1.6.11 | Zaštita postojećih TK instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 13 |  | 0
A.2.1.6.12 | Zaštita postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 4 |  | 0
A.2.1.6.13 | Zaštita postojećih elektroenergetskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.6.14 | Zaštita postojećih plinskih instalacija na mjestima križanja s projektiranim vodovodom kroz čitavu širinu prijekopa, sukladno uvjetima vlasnika instalacija. | kom | 4 |  | 0
A.2.1.6.15 | Izmještanje plinovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobava i ugradnja novih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
A.2.1.6.16 | Izmještanje TK instalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobava i ugradnja novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 100 |  | 0
A.2.1.6.17 | Izmještanje elektroinstalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobava i ugradnja novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. | m' | 10 |  | 0
A.2.1.6.18 | Izmicanje plinskog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje plina, rezanje cijevi i pripasivanje, varenje cijevi te otvaranje plina i ispitivanje) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala). | kom | 17 |  | 0
A.2.1.6.19 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda sa svim objektima na mreži, s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. U sklopu elaborata potrebno je izraditi datoteku u GML formatu s prikazom lomnih točaka građevina i/ili obuhvata zahvata u prostoru u obliku poligona. | m' | 509 |  | 0
A.2.1.6.20 | Geodetsko snimanje kućnih priključaka i izvoda: Geodetsko snimanje izvedenog stanja kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata te provedbom u katastru instalacija. Obračun po komadu kućnog priključka. | kom | 35 |  | 0
A.2.2. | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
NAPOMENA: - pocinčane komade ne koristiti za nove priključke; - obavezna rekonstrukcija do vodomjera; - novije priključke ne rekonstruiramo u potpunosti (sve prema datim skicama); - PVC zaštita obavezno mora doći u V.O. te se prostor između stijenke i PVC cijevi brtvi cementnim mortom ili slično.
A.2.2.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.2.2.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 308 |  | 0
A.2.2.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 77 |  | 0
A.2.2.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 30 |  | 0
A.2.2.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 44 |  | 0
A.2.2.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 48 |  | 0
A.2.2.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 263 |  | 0
A.2.2.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 1 |  | 0
A.2.2.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
A.2.2.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm, PN 16 bara | m | 449 |  | 0
A.2.2.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 4 |  | 0
A.2.2.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 160/32 ( uključena ugradbena garnitura , ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 24 |  | 0
A.2.2.2.4 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 32/1" PEHD MESING | kom | 8 |  | 0
A.2.2.2.5 | Nabava, doprema i montaža prijelaza Ø 1"-3/4" PEHD MESING | kom | 19 |  | 0
A.2.2.2.6 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice za alkaten Ø 3/4" | kom | 15 |  | 0
A.2.2.2.7 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice za alkaten Ø 1" | kom | 15 |  | 0
A.2.2.2.8 | Nabava, doprema i ugradnja poc. spojnice 3/4" | kom | 24 |  | 0
A.2.2.2.9 | Nabava, doprema i ugradnja spojnice EF DN 32 | kom | 37 |  | 0
A.2.2.2.10 | Nabava, doprema i ugradnja kosog ventila Ø 3/4" | kom | 34 |  | 0
A.2.2.2.11 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 3/4´´ za blindiranje starog priključka | kom | 15 |  | 0
A.2.2.2.12 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa Ø 1´´ za blindiranje starog priključka | kom | 14 |  | 0
A.2.2.2.13 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog T komada Ø 1´´ | kom | 6 |  | 0
A.2.2.2.14 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije EF DN 25 mm - 20 mm | kom | 12 |  | 0
A.2.2.2.15 | Nabava, doprema i ugradnja redukcije EF DN 32 - DN 25 mm | kom | 21 |  | 0
A.2.2.2.16 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanog koljena Ø 3/4´´ | kom | 12 |  | 0
A.2.2.2.17 | Nabava, doprema i ugradnja holendera za vodomjer | kom | 34 |  | 0
A.2.2.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
A.2.2.3.1 | Izrada izmjere i skice priključka i izvoda | kom | 28 |  | 0
A.2.2.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 53 |  | 0
A.2.2.3.3 | Micanje betonskih ploča ili tlakovaca te ponovna postava istih na pripremljenu podlogu | m² | 20 |  | 0
A.2.2.3.4 | Bušenje ispod asfaltiranih površina, tlakovaca ili betonskih ploča sa uvlačenjem, zaštitne PVC cijevi DN 50 mm | m | 40 |  | 0
A.2.2.3.5 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m² | 584 |  | 0
A.2.2.3.6 | Demontaža vodomjera | kom | 1 |  | 0
A.2.2.3.7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 418 |  | 0
B | DOVRŠETAK RADOVA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU U NEDELIŠĆU (B.1+B.2) |  |  |  | 0
B.1. | LIVADARSKA ULICA (B.1.1.+B.1.2.+B.1.3.) |  |  |  | 0
B.1.1. | VODOVODNI IZVODI |  |  |  | 0
NAPOMENA: vodovodne izvode izvesti 1 m unutar granice parcele
B.1.1.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.1.1.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 34 |  | 0
B.1.1.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 8 |  | 0
B.1.1.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 3 |  | 0
B.1.1.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 5 |  | 0
B.1.1.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 22 |  | 0
B.1.1.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 11 |  | 0
B.1.1.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 1 |  | 0
B.1.1.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
B.1.1.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm, PN 16 bara | m | 49 |  | 0
B.1.1.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura, ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 7 |  | 0
B.1.1.2.3 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa DN 32 | kom | 7 |  | 0
B.1.1.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
B.1.1.3.1 | Izrada izmjere i skice izvoda | kom | 7 |  | 0
B.1.1.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 14 |  | 0
B.1.1.3.3 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m³ | 36 |  | 0
B.1.1.3.4 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 49 |  | 0
B.1.2. | KANALIZACIJSKI IZVODI |  |  |  | 0
NAPOMENA: kanalizacijske izvode izvesti 1 m unutar granice parcele
B.1.2.1 | Izvedba spoja budućeg kanalizacijskog izvoda na postojeću mrežu DN 300. |  |  |  | 0
B.1.2.1.1 | Rezanje postojećeg cjevovoda DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.2.1.2 | Nabava, doprema i ugradnja klizne spojnice DN 300 za spoj T-komada na postojeći cjevovod | kom | 2 |  | 0
B.1.2.1.3 | Nabava, doprema i ugradnja, na mjestu izvedbe spoja kućnog priključka na kanalizacijski cjevovod, T-komada prema odabranom cijevnom materijalu kanalizacije sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi (sukladno odgovarajućem standardu). Točnu lokaciju na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika).
B.1.2.1.3.1 | T-komad DN 315 / DN 160 - SN 8 | kom | 1 |  | 0
B.1.2.1.4 | Izvedba izvoda kućnog priključka s čepom Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4, cca 10 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm) . Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.. Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 400mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika) . - u jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka
B.1.2.1.4.1 | izvod za priključak | kom | 1 |  | 0
B.1.2.2 | Izvedba produžetka postojećeg izvoda kućnog priključka s čepom 1 m unutar granice parcele |  |  |  | 0
B.1.2.2.1 | Izvedba produžetka postojećeg izvoda kućnog priključka s čepom 1 m unutar granice parcele Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4) DN 160 mm - klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 1 komad - za spoj postojeće cijevi DN 160 na novu, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (JLS) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala..
B.1.2.2.1.1 | izvod za priključak (cca 13 kom) | m' | 40 |  | 0
B.1.3. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE NAKON IZVOĐENJA RADOVA |  |  |  | 0
B.1.3.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
B.1.3.1.1 | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase prometnice, staze i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase i priključaka u skladu s projektom. | m' | 660 |  | 0
B.1.3.1.2 | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika prometnice debljine 10 - 12 cm te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške. | m' | 45 |  | 0
B.1.3.1.3 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije - asfalta prometnice debljine cca 10-12 cm te postojećih kolnih ulaza. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalta) te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušene i ukonjene kolničke konstrukcije. | m² | 3487 |  | 0
B.1.3.1.4 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 5/20 i 8/20. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po ml porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 9 |  | 0
B.1.3.1.5 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika i travnih ploča na kolnim ulazima. Stavka obuhvaća pažljivo rušenje i uklanjanje opločnika i deponiranje istih na gradilišnoj deponiji ili na parceli vlasnika kolnog ulaza. Obračun je po m² porušenih i uklonjenih betonskih opločnika i travnih ploča. | m² | 312 |  | 0
B.1.3.1.6 | Rušenje i uklanjanje postojećih AB ploča na kolnim ulazima (debljina betona 10-15 cm). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog betonskog kolnog ulaza. | m² | 332 |  | 0
B.1.3.1.7 | Rušenje i uklanjanje postojećih kolnih ulaza uređenih kamenim pločama (lomljene kamene ploče postavljene na betonsku podlogu). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje kamenih ploča i betonske podloge i razgradnju kamena i betona te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog kolnog ulaza uređenog kamenim pločama. | m² | 22 |  | 0
B.1.3.1.8 | Rušenje i uklanjanje raznih betonskih elemenata (glave betonskih cijevnih propusta, betonskih zidića i stepenica) na trasi. Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m³ porušenog i uklonjenog betona. | m² | 3 |  | 0
B.1.3.1.9 | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika. Jedinična cijena obuhvaća demontažu rešetke, rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika. | kom | 11 |  | 0
B.1.3.1.10 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 15/25. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m' porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 21 |  | 0
B.1.3.1.11 | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna. | kom | 32 |  | 0
B.1.3.1.12 | Visinska prilagodba (uklapanje) hidranta i zatvarača, vodovodnih kapa i plinskih škrinjica. Obračun je po komadu. | kom | 19 |  | 0
B.1.3.1.13 | Zaštita postojećih podzemnih EKI instalacija oblaganjem polucijevima Ø110 mm. Radovi se obavljaju prema tehničkim uvjetima i uz stručni nadzor nadležne komunalne organizacije. Stavka obuhvaća iskop rova, zaštitu postojeće instalacije u rovu oblaganjem polucijevima Ø110 mm, zatrpavanje pijeskom, zatrpavanje rova šljunčanim materijalom, te sve druge radnje, materijal, pribor i rad potreban za potpunu zaštitu instalacija prema zahtjevu nadležne organizacije. Obračun po m' zaštićene instalacije | m' | 125 |  | 0
B.1.3.1.14 | Izmicanje prometnih znakova. Ovaj rad obuhvaća pažljivo vađenje i demontiranje prometnih znakova, čišćenje i skladištenje te ponovno postavljanje istih. Obračun je po komadu izmaknutih znakova . | kom | 6 |  | 0
B.1.3.1.15 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Prometni znakovi se postavljaju prema elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
B.1.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.1.2.1 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m³ | 2460 |  | 0
B.1.2.2 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m³ | 2460 |  | 0
B.1.2.3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m² | 4745 |  | 0
B.1.2.4 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥60 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU za radove na cestama. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. | m³ | 50 |  | 0
B.1.3. | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
B.1.3.1 | Izrada nosivog sloja Ms≥90 MN/m2 od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm na prometnici. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2535 |  | 0
B.1.3.2 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 1345 |  | 0
B.1.3.3 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 8/20 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 395 |  | 0
B.1.3.4 | Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na državnoj cesti (DC3) sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B.1.3.4.1 | - nosivi sloj AC 22, base, u sloju min.debljine 8 cm | m² | 68 |  | 0
B.1.3.4.2 | - habajući sloj AC 11, surf debljine 4 cm za teško prometno opterečenje | m² | 68 |  | 0
B.1.3.5 | Izrada nosivo habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednakovrijedno: _________________, i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
B.1.3.5.1 | AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E 6 cm | m² | 4510 |  | 0
B.1.3.6 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B.1.3.6.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m² | 45 |  | 0
B.1.4. | Odvodnja |  |  |  | 0
B.1.4.1 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. | kom | 19 |  | 0
B.1.4.2 | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od kanalizacijskih cijevi PVC SN 4, DN 160 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja. U stavku ulazi dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi te sav ostali pomoćni materijal i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 77 |  | 0
B.1.5. | Završni radovi |  |  |  | 0
B.1.5.1 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala koeficijenta retrorefleksije prema pravilniku o prometnima znakovima, signaizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) . Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U stavku je uključen iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
B.1.5.1.1 | prometni znak B02 | kom | 6 |  | 0
B.1.5.1.2 | stup – nosač znaka | kom | 6 |  | 0
B.1.5.2 | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom bojom. Oznake na kolniku izvode se prema situaciji u projektu, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
B.1.5.2.1 | linija širine 12 cm | m' | 660 |  | 0
B.1.5.2.2 | linija širine 50 cm | m' | 45 |  | 0
B.1.5.2.3 | pješački prijelaz | m² | 95 |  | 0
B.1.5.3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja prometnice i staze i unos u katastar. Obračun po m' trase. | m' | 660 |  | 0
B.2 | TRNAVSKA ULICA |  |  |  | 0
B.2.1. | VODOVODNI IZVODI DO GRANICE PARCELE |  |  |  | 0
B.2.1.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.2.1.1.1 | Iskop rova u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 27 |  | 0
B.2.1.1.2 | Ručni iskop u zemlji III. ktg. za polaganje vodovodnih cijevi kućnih priključaka | m³ | 7 |  | 0
B.2.1.1.3 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi | m³ | 3 |  | 0
B.2.1.1.4 | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova oko bokova cijev i 15 cm iznad tijemena cijevi | m³ | 4 |  | 0
B.2.1.1.5 | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom s nabijanjem vibro nabijačem | m³ | 16 |  | 0
B.2.1.1.6 | Zatrpavanje ostalog dijela rova materijalom iz iskopa u slojevima sa nabijanjem | m³ | 10 |  | 0
B.2.1.1.7 | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju | m³ | 1 |  | 0
B.2.1.2 | Vodovodni radovi |  |  |  | 0
B.2.1.2.1 | Nabava, doprema i polaganje PE HD vodovodnih cijevi DN 32 mm, PN 16 bara | m | 40 |  | 0
B.2.1.2.2 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 110/32 ( uključena ugradbena garnitura, ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 1 |  | 0
B.2.1.2.3 | Nabava, doprema i ugradnja sedla s ventilom i elektrozavarnom spojnicom DN 160/32 ( uključena ugradbena garnitura, ulična kapa, i opeka NF ) | kom | 6 |  | 0
B.2.1.2.4 | Nabava, doprema i montaža pocinčanog čepa DN 32 | kom | 7 |  | 0
B.2.1.3 | Ostali radovi |  |  |  | 0
B.2.1.3.1 | Izrada izmjere i skice izvoda | kom | 7 |  | 0
B.2.1.3.2 | Nabava, doprema i ugradnja gumene brtve između zaštitne kolone i PE HD cijevi DN 50/32 | kom | 14 |  | 0
B.2.1.3.3 | Planiranje površina nakon zatrpavanje rova u širini 1,5 m. U cijenu uključiti sav rad i materijal. | m³ | 15 |  | 0
B.2.1.3.4 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje PVC cijevi DN 50x1000- zaštitna kolona | m | 40 |  | 0
B.2.2. | KANALIZACIJSKI IZVODI DO GRANICE PARCELE |  |  |  | 0
B.2.2.1 | Izvedba produžetka postojećeg izvoda kućnog priključka s čepom 1 m unutar granice parcele |  |  |  | 0
B.2.2.1.1 | Izvedba produžetka postojećeg izvoda kućnog priključka s čepom 1 m unutar granice parcele Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4) DN 160 mm - klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 1 komad - za spoj postojeće cijevi DN 160 na novu, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova.
- nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (JLS) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala..
B.2.2.1.1.1 | izvod za priključak (cca 12 kom) | m' | 25 |  | 0
B.2.3. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE NAKON IZVOĐENJA RADOVA |  |  |  | 0
B.2.3.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
B.2.3.1.1 | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase prometnice, staze i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase i priključaka u skladu s projektom. | m' | 472 |  | 0
B.2.1.2 | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika prometnice debljine 10 - 12 cm te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške. | m' | 25 |  | 0
B.2.1.3 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije - asfalta prometnice debljine cca 10-12 cm te postojećih kolnih ulaza. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalta) te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušene i ukonjene kolničke konstrukcije. | m² | 2643 |  | 0
B.2.1.4 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 5/20 i 8/20. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po ml porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 5 |  | 0
B.2.1.5 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika i travnih ploča na kolnim ulazima. Stavka obuhvaća pažljivo rušenje i uklanjanje opločnika i deponiranje istih na gradilišnoj deponiji ili na parceli vlasnika kolnog ulaza. Obračun je po m² porušenih i uklonjenih betonskih opločnika i travnih ploča. | m² | 240 |  | 0
B.2.1.6 | Rušenje i uklanjanje postojećih AB ploča na kolnim ulazima (debljina betona 10-15 cm). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog betonskog kolnog ulaza. | m² | 255 |  | 0
B.2.1.7 | Rušenje i uklanjanje postojećih kolnih ulaza uređenih kamenim pločama (lomljene kamene ploče postavljene na betonsku podlogu). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje kamenih ploča i betonske podloge i razgradnju kamena i betona te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog kolnog ulaza uređenog kamenim pločama. | m² | 15 |  | 0
B.2.1.8 | Rušenje i uklanjanje raznih betonskih elemenata (glave betonskih cijevnih propusta, betonskih zidića i stepenica, betosnke kanalice) na trasi. Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m³ porušenog i uklonjenog betona. | m³ | 1 |  | 0
B.2.1.9 | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika. Jedinična cijena obuhvaća demontažu rešetke, rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika. | kom | 6 |  | 0
B.2.1.10 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 15/25. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m' porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 15 |  | 0
B.2.1.11 | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna. | kom | 25 |  | 0
B.2.1.12 | Visinska prilagodba (uklapanje) hidranta i zatvarača, vodovodnih kapa i plinskih škrinjica. Obračun je po komadu. | kom | 15 |  | 0
B.2.1.13 | Zaštita postojećih podzemnih EKI instalacija oblaganjem polucijevima Ø110 mm. Radovi se obavljaju prema tehničkim uvjetima i uz stručni nadzor nadležne komunalne organizacije. Stavka obuhvaća iskop rova, zaštitu postojeće instalacije u rovu oblaganjem polucijevima Ø110 mm, zatrpavanje pijeskom, zatrpavanje rova šljunčanim materijalom, te sve druge radnje, materijal, pribor i rad potreban za potpunu zaštitu instalacija prema zahtjevu nadležne organizacije. Obračun po m' zaštićene instalacije | m' | 70 |  | 0
B.2.1.14 | Izmicanje prometnih znakova. Ovaj rad obuhvaća pažljivo vađenje i demontiranje prometnih znakova, čišćenje i skladištenje te ponovno postavljanje istih. Obračun je po komadu izmaknutih znakova . | kom | 4 |  | 0
B.2.1.15 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Prometni znakovi se postavljaju prema elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
B.2.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.2.1 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m³ | 1890 |  | 0
B.2.2 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m³ | 1890 |  | 0
B.2.3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m² | 3650 |  | 0
B.2.4 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥60 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU za radove na cestama. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. | m³ | 50 |  | 0
B.2.3 | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
B.2.3.1 | Izrada nosivog sloja Ms≥90 MN/m2 od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm na prometnici. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1950 |  | 0
B.2.3.2 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 960 |  | 0
B.2.3.3 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 8/20 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 300 |  | 0
B.2.3.4 | Izrada nosivo habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednakovrijedno, i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
B.2.3.4.1 | AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E 6 cm | m² | 3400 |  | 0
B.2.3.5 | Obnova asfaltnog zastora pješačkih staza i kolnih prilaza na zbijenu šljunčanu podlogu sukladno uvjetima uprave nadležne za prometnice. U cijenu uključiti špricanje emulzijom, te nabavu, dopremu i ugradnju:
B.2.3.5.1 | - nosivi sloj AC 16, base AG 4 u sloju deb. 6 cm | m² | 45 |  | 0
B.2.4 | Odvodnja |  |  |  | 0
B.2.4.1 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. | kom | 14 |  | 0
B.2.4.2 | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od kanalizacijskih cijevi PVC SN 4, DN 160 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja. U stavku ulazi dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi te sav ostali pomoćni materijal i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 58 |  | 0
B.2.5 | Završni radovi |  |  |  | 0
B.2.5.1 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala koeficijenta retrorefleksije prema pravilniku o prometnima znakovima, signaizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) . Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U stavku je uključen iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
B.2.5.1.1 | prometni znak B02 | kom | 2 |  | 0
B.2.5.1.2 | stup – nosač znaka | kom | 2 |  | 0
B.2.5.2 | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom bojom. Oznake na kolniku izvode se prema situaciji u projektu, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
B.2.5.2.1 | linija širine 12 cm | m' | 472 |  | 0
B.2.5.2.2 | linija širine 50 cm | m' | 35 |  | 0
B.2.5.2.3 | pješački prijelaz | m² | 85 |  | 0
B.2.5.3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja prometnice i staze i unos u katastar. Obračun po m' trase. | m' | 472 |  | 0