## Troškovnik
Stavka | Opis radova | jedinica mjere | količina | jed. cijena | ugovoreno
| DOVRŠETAK RADOVA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU U NEDELIŠĆU (ULICE NOVA I NOVO NASELJE) TE IZVEDBA VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH IZVODA |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu dokumentaciju sa svim detaljima. . U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima:
- opće odredbe i pripremni radovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 1
- zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 2
- kolnička konstrukcija prema OTU za radove na cestama, knjiga 3
- betonski radovi -prema OTU za radove na cestama, knjiga 4
- oprema ceste prema OTU za radove na cestama, knjiga 6
Za sve elemente opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenuti u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću sručnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drugačije nije definirano.
| Ukupno Nova ulica i Novo Naselje u Nedelišću |  |  |  | 0
A | Nova ulica u Nedelišću |  |  |  | 0
A.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
A.1.1 | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase prometnice, staze i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase i priključaka u skladu s projektom. | m' | 530 |  | 0
A.1.2 | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika prometnice debljine 10 - 12 cm te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške. | m' | 29 |  | 0
A.1.3 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije - asfalta prometnice debljine cca 10-12 cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalta) te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušene i ukonjene kolničke konstrukcije. | m² | 2950 |  | 0
A.1.4 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 5/20 i 8/20. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po ml porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 7 |  | 0
A.1.5 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika i travnih ploča na kolnim ulazima. Stavka obuhvaća pažljivo rušenje i uklanjanje opločnika i deponiranje istih na gradilišnoj deponiji ili na parceli vlasnika kolnog ulaza. Obračun je po m² porušenih i uklonjenih betonskih opločnika i travnih ploča. | m² | 275 |  | 0
A.1.6 | Rušenje i uklanjanje postojećih AB ploča na kolnim ulazima (debljina betona 15-25 cm). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog betonskog kolnog ulaza. | m² | 335 |  | 0
A.1.7 | Rušenje i uklanjanje postojećih kolnih ulaza uređenih kamenim pločama (lomljene kamene ploče postavljene na betonsku podlogu). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje kamenih ploča i betonske podloge i razgradnju kamena i betona te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog kolnog ulaza uređenog kamenim pločama. | m² | 18 |  | 0
A.1.8 | Rušenje i uklanjanje raznih betonskih elemenata (glave betonskih cijevnih propusta, betonskih zidića i stepenica, i sl.) na trasi. Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m³ porušenog i uklonjenog betona. | m³ | 6 |  | 0
A.1.9 | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika. Jedinična cijena obuhvaća demontažu rešetke, rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika. | kom | 9 |  | 0
A.1.10 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 15/25. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m' porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 18 |  | 0
A.1.11 | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna. | kom | 29 |  | 0
A.1.12 | Visinska prilagodba (uklapanje) hidranta i zatvarača, vodovodnih kapa i plinskih škrinjica. Obračun je po komadu. | kom | 40 |  | 0
A.1.13 | Zaštita postojećih podzemnih EKI instalacija oblaganjem polucijevima Ø110 mm. Radovi se obavljaju prema tehničkim uvjetima i uz stručni nadzor nadležne komunalne organizacije. Stavka obuhvaća iskop rova, zaštitu postojeće instalacije u rovu oblaganjem polucijevima Ø110 mm, zatrpavanje pijeskom, zatrpavanje rova šljunčanim materijalom, te sve druge radnje, materijal, pribor i rad potreban za potpunu zaštitu instalacija prema zahtjevu nadležne organizacije. Obračun po m' zaštićene instalacije | m' | 85 |  | 0
A.1.14 | Izmicanje prometnih znakova. Ovaj rad obuhvaća pažljivo vađenje i demontiranje prometnih znakova, čišćenje i skladištenje te ponovno postavljanje istih. Obračun je po komadu izmaknutih znakova . | kom | 4 |  | 0
A.1.15 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Prometni znakovi se postavljaju prema elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
A.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
A.2.1 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m³ | 2200 |  | 0
A.2.2 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m³ | 2200 |  | 0
A.2.3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m² | 4125 |  | 0
A.2.4 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥60 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU za radove na cestama. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. | m³ | 50 |  | 0
A.3 | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
A.3.1 | Izrada nosivog sloja Ms≥90 MN/m2 od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm na prometnici. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2250 |  | 0
A.3.2 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 1150 |  | 0
A.3.3 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 8/20 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 385 |  | 0
A.3.4 | Izrada nosivo habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednakovrijedno, i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
A.3.4.1 | AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E 6 cm | m² | 3850 |  | 0
A.4 | Odvodnja |  |  |  | 0
A.4.1 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. | kom | 18 |  | 0
A.4.2 | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od kanalizacijskih cijevi PVC SN 4, DN 160 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja. U stavku ulazi dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi te sav ostali pomoćni materijal i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 69 |  | 0
A.4.3 | Izvedba produžetka postojećeg izvoda kućnog priključka s čepom 1 m unutar granice parcele Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 4) DN 160 mm - klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 1 komad - za spoj postojeće cijevi DN 160 na novu, te čep Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. - ručno planiranje dna rova. - nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (JLS) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala. - izrada skice i geodetsko snimanje izvedenog produžetka kanalizacijskog izvoda - izvod za priključak (cca 6 kom) | m' | 20 |  | 0
A.5 | Vodovodni izvodi |  |  |  | 0
A.5.1 | Izvedba izvoda kućnih priključaka cjevovodom DN 32 od PE-HD vodovodnih cijevi. Za svaki priključak predviđena je ugradnja sedla s ventilom i ugradbenom garniturom. Nove priključke blindirati do priključenja novog korisnika. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi: Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - iskop rova za kanal kućnog priključka u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje dubine 1,3 m. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima ugradbenih garnitura uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, - ručno planiranje dna rova, - nabava, dobava i ugradnja pijeska za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi i u zoni cijevi (do 15 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja šljunka za zatrpavanje rova uz pažljivo nabijanje u slojevima deblj. do 30 cm na dijelu vodovoda ispod budućih ulica. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) . - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viša materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. - izrada skice i geodetsko snimanje izvedenog produžetka kanalizacijskog izvoda
A.5.1.1 | - cijev PEHD DN 32, PN 16 bara, SDR 11 | m' | 10 |  | 0
A.5.1.2 | -PVC cijev DN50x1000 - zaštitna kolona | m' | 9 |  | 0
A.5.1.3 | - sedlo s ventilom DN 110/32, PE100, SDR 11 (uključena ugradbena garnitura, ulična kapa i opeka NF) | kom | 1 |  | 0
A.5.1.4 | - elektrofuzijske spojnice DN 32, PE100, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
A.5.1.5 | - elektro kapa DN 32, SDR 11 | kom | 1 |  | 0
A.5.1.5 | -gumena brtva između zaštitne kolone i PE D802HD cijevi DN 50/32 | kom | 1 |  | 0
A.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
A.6.1 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala koeficijenta retrorefleksije prema pravilniku o prometnima znakovima, signaizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) . Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U stavku je uključen iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
A.6.1.1 | prometni znak B02 | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2 | stup – nosač znaka | kom | 2 |  | 0
A.6.2 | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom bojom. Oznake na kolniku izvode se prema situaciji u projektu, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
A.6.2.1 | linija širine 12 cm | m' | 533 |  | 0
A.6.2.2 | linija širine 50 cm | m' | 35 |  | 0
A.6.2.3 | pješački prijelaz | m² | 85 |  | 0
A.6.2.4 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja prometnice i staze i unos u katastar. Obračun po m' trase. | m' | 533 |  | 0
B | Ulica Novo Naselje u Nedelišću |  |  |  | 0
B.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
B.1.1 | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase prometnice, staze i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase i priključaka u skladu s projektom. | m' | 450 |  | 0
B.1.2 | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika prometnice debljine 10 - 12 cm te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške. | m' | 24 |  | 0
B.1.3 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije - asfalta prometnice debljine cca 10-12 cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije (asfalta) te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušene i ukonjene kolničke konstrukcije. | m² | 2450 |  | 0
B.1.4 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 5/20 i 8/20. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po ml porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 5 |  | 0
B.1.5 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika i travnih ploča na kolnim ulazima. Stavka obuhvaća pažljivo rušenje i uklanjanje opločnika i deponiranje istih na gradilišnoj deponiji ili na parceli vlasnika kolnog ulaza. Obračun je po m² porušenih i uklonjenih betonskih opločnika i travnih ploča. | m² | 225 |  | 0
B.1.6 | Rušenje i uklanjanje postojećih AB ploča na kolnim ulazima (debljina betona 20-25 cm). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog betonskog kolnog ulaza. | m² | 235 |  | 0
B.1.7 | Rušenje i uklanjanje postojećih kolnih ulaza uređenih kamenim pločama (lomljene kamene ploče postavljene na betonsku podlogu). Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje kamenih ploča i betonske podloge i razgradnju kamena i betona te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m² porušenog i uklonjenog kolnog ulaza uređenog kamenim pločama. | m² | 14 |  | 0
B.1.8 | Rušenje i uklanjanje raznih betonskih elemenata (glave betonskih cijevnih propusta, betonskih zidića i stepenica) na trasi. Jedinična cijena obuhvaća rušenje, uklanjanje i razgradnju betona i armature te odvoz materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun je po m³ porušenog i uklonjenog betona. | m² | 14 |  | 0
B.1.9 | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika. Jedinična cijena obuhvaća demontažu rešetke, rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika. | kom | 4 |  | 0
B.1.10 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka 15/25. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m' porušenog i uklonjenog rubnjaka. | m' | 12 |  | 0
B.1.11 | Spuštanje ili dizanje okana komunalnih ili drugih instalacija. Jedinična cijena obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, štemanje i uređenje stjenki okna na novu visinu, ponovnu ugradnju okvira poklopca i poklopca, prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu spuštenog ili podignutog okna. | kom | 23 |  | 0
B.1.12 | Visinska prilagodba (uklapanje) hidranta i zatvarača, vodovodnih kapa i plinskih škrinjica. Obračun je po komadu. | kom | 35 |  | 0
B.1.13 | Zaštita postojećih podzemnih EKI instalacija oblaganjem polucijevima Ø110 mm. Radovi se obavljaju prema tehničkim uvjetima i uz stručni nadzor nadležne komunalne organizacije. Stavka obuhvaća iskop rova, zaštitu postojeće instalacije u rovu oblaganjem polucijevima Ø110 mm, zatrpavanje pijeskom, zatrpavanje rova šljunčanim materijalom, te sve druge radnje, materijal, pribor i rad potreban za potpunu zaštitu instalacija prema zahtjevu nadležne organizacije. Obračun po m' zaštićene instalacije | m' | 55 |  | 0
B.1.14 | Izmicanje prometnih znakova. Ovaj rad obuhvaća pažljivo vađenje i demontiranje prometnih znakova, čišćenje i skladištenje te ponovno postavljanje istih. Obračun je po komadu izmaknutih znakova . | kom | 3 |  | 0
B.1.15 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Prometni znakovi se postavljaju prema elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1 |  | 0
B.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
B.2.1 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. | m³ | 1850 |  | 0
B.2.2 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju udaljenosti do 10 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m³ | 1850 |  | 0
B.2.3 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. | m² | 3500 |  | 0
B.2.4 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥60 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU za radove na cestama. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. | m³ | 40 |  | 0
B.3 | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
B.3.1 | Izrada nosivog sloja Ms≥90 MN/m2 od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 45 cm na prometnici. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1920 |  | 0
B.3.2 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 1050 |  | 0
B.3.3 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 8/20 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po ml ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). | m' | 450 |  | 0
B.3.4 | Izrada nosivo habajućeg sloja AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednakovrijedno, i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
B.3.4.1 | AC 16 surf 50/70 AG4 M2-E 6 cm | m² | 3345 |  | 0
B.5 | Odvodnja |  |  |  | 0
B.5.1 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. | kom | 15 |  | 0
B.5.2 | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od kanalizacijskih cijevi PVC SN 4, DN 160 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m' izvedenog spoja. U stavku ulazi dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi te sav ostali pomoćni materijal i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. | m' | 78 |  | 0
B.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
B.6.1 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala koeficijenta retrorefleksije prema pravilniku o prometnima znakovima, signaizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) . Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U stavku je uključen iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
B.6.1.1 | prometni znak B02 | kom | 2 |  | 0
B.6.1.2 | stup – nosač znaka | kom | 2 |  | 0
B.6.2 | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom bojom. Oznake na kolniku izvode se prema situaciji u projektu, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
B.6.2.1 | linija širine 12 cm | m' | 435 |  | 0
B.6.2.2 | linija širine 50 cm | m' | 35 |  | 0
B.6.2.3 | pješački prijelaz | m² | 85 |  | 0
B.6.2.4 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja prometnice i staze i unos u katastar. Obračun po m' trase. | m' | 435 |  | 0